ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа трубчатого теплообменника, трубного пучка

| Контактные данные: |  |
| --- | --- |
| Организация: |  |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |

Назначение теплообменника:

| №п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Маркировка по ТУ |  |
|  | Материал труб |  |
|  | Материал кожуха |  |
|  | Диаметр кожуха, мм |  |
|  | Диаметр труб, мм |  |
|  | Количество ходов |  |
|  | Площадь теплообмена, м2 |  |

Дополнительные параметры

| Характеристика пространства |  | Трубное | Межтрубное |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление, МПа | - рабочее |  |  |
|  | - расчетное |  |  |
| Температура рабочая, °С | - вход |  |  |
|  | - выход |  |  |
| Температура расчетная, °С |  |  |  |
| Температура стенок кожуха и труб, °С (только для аппаратов типа Н и К) |  |  |  |
| Минимально-допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, °С (в общем случае можно писать минус 20 °С при пневмоиспытании) |  |  |  |
| Наименование рабочей среды и процентный состав |  |  |  |
| Физическое состояние среды (газ, жидкость) |  |  |  |
| Класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007-76 (для нетоксичных писать: нетоксично) |  |  |  |
| Взрывоопасность (да, нет) |  |  |  |
| Воспламеняемость (да, нет) |  |  |  |
| Вызывает МКК (для нержавеющей стали) |  |  |  |
| Вызывает коррозионное растрескивание (да, нет) Если «да», проверить возможность термообработки. |  |  |  |
| Прибавка на коррозию (обратить внимание, чтобы значения были для всех сталей, применяемых в аппарате, для трубного и межтрубного пространства) |  |  |  |
| Тип крепления труб в трубных решетках |  |  |  |
| Нужны ли детали для крепления теплоизоляции (да, нет) |  |  |  |
| Нужны ли шарнирные устройства (да, нет) Если «да», то левые или правые. |  |  |  |
| Горизонтальные аппараты устанавливаются: - на бетонном основании, - на металлоконструкции |  |  |  |
| Класс герметичности по ОСТ 26-11-14-88 |  |  |  |
| Материал прокладок |  |  |  |
| Запасные детали |  |  |  |
| Срок службы аппарата |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |

Таблица штуцеров:

| Обозначение | Назначение | Dу, мм | Pу, МПа | Вылет, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

1. Допускаются отличия, перечисленные в вышеуказанных ТУ

2. Если существуют отличия в схеме аппарата от приведенной в ТУ, указывают схему аппарата с приведенными отличиями

3. Размеры аппарата указывают в том случае, если они отличаются от размеров по ТУ

4. Условные диаметры штуцеров указывают в том случае, если они меньше, чем в ТУ

Мы благодарим Вас за запрос и готовы выполнить Ваш заказ.