ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа сварного теплообменника

(является исходным техническим документом для выполнения оптимизирующих расчетов и заказа теплообменника)

| Контактные данные: |  |
| --- | --- |
| Организация: |  |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Объект: |  |
| Позиция: |  |

Назначение теплообменника:

|  | Охлаждаемая среда |  |  |  |  |  |  | Нагреваемая среда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование рабочих сред: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние рабочих сред: (пар, жидкость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность V (расход) рабочих сред: G |  |  |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
|  |  |  |  |  | кг/с |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/с |  |
| Тепловой поток: Q |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | t нач. | t ср. |  |  | t кон. |  |  |  | t нач. | t ср. | t кон. |  |  |
| Температура рабочих сред t, °С: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность рабочих сред ρ, кг/м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинематическая вязкость рабочих сред ν, м2/с: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплопроводности рабочих сред λ, Вт/мК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная теплоемкость рабочих сред С, Дж/кгК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрязненность и склонность к отложениям рабочих сред R, мК/Вт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление рабочих сред: P |  |  |  |  |  |  | кг/см2 (изб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 (изб.) |  |
| Допускаемые потери давления в теплообменнике: P |  |  |  |  |  |  | кПа |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |
| Особые требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие хлоридов в рабочих средах (мг/л): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

|  | Адресная доставка |
| --- | --- |
|  | Комплектация аппарата ответными фланцами |
|  | Увеличение срока гарантии |
|  | Профессиональный монтаж и пуско-наладка оборудования |
|  | Аудит систем теплообменного оборудования с выдачей технического заключения |
|  | Обучение правилам эксплуатации теплообменного оборудования |
|  | Теплоизоляция аппарата |
|  | Обмен старого теплообменника на аппарат нового поколения |
|  | ЗИП (комплект запасных частей) |
|  | КИП (контрольно-измерительные приборы) |

Пожелания по материальному исполнению

_________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ

|  | Охлаждаемая среда |  |  | Нагреваемая среда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Вход |  | Выход | Вход |  | Выход | Ед. измер. |  |
| Температура |  |  |  |  |  |  | С |
| Жидкая фаза |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход |  |  |  |  |  |  | кг / ч |
| Плотность |  |  |  |  |  |  | кг / м3 |
| Теплоемкость |  |  |  |  |  |  | ккал / (кг * 0С) |
|  |  |  |  |  |  |  | Дж / кг * 0С |
| Теплопроводность |  |  |  |  |  |  | ккал / (м* 0С*ч) |
|  |  |  |  |  |  |  | Вт / м * 0С |
| Вязкость |  |  |  |  |  |  | сСт |
|  |  |  |  |  |  |  | сПз |
| Газообразная фаза |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход |  |  |  |  |  |  | кг / ч |
|  |  |  |  |  |  |  | нм3 / ч |
| Плотность |  |  |  |  |  |  | кг / м3 |
| Молекулярный вес |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоемкость |  |  |  |  |  |  | ккал / (кг * 0С) |
|  |  |  |  |  |  |  | Дж / кг * 0С |
| Теплопроводность |  |  |  |  |  |  | ккал / (м* 0С*ч) |
|  |  |  |  |  |  |  | Вт / м * 0С |
| Вязкость |  |  |  |  |  |  | сСт |
|  |  |  |  |  |  |  | сПз |
| Теплота фазового перехода |  |  |  |  |  |  | ккал / кг |
|  |  |  |  |  |  |  | Дж / кг |
| Температура фазового перехода при рабочем давлении |  |  |  |  |  |  | 0С |
| Критическое давление |  |  |  |  |  |  | атм |
| Критическая температура |  |  |  |  |  |  | С |